## Tabelle1
| T_a_in | hr_air_in | V_a_in | m_a_in | T_d_in | xi_d_in | V_d_in | rho_d_in | m_d_in | T_a_o_exp | hr_air_out | T_d_o_exp | w_air_in | w_air_out | x_a_in | x_a_o_exp
| C | % | m3/h | kg/s | C | kg/kg | L/min | kg/m3 | kg/s | C | % | C | kg/kg | kg/kg | kg/kg | kg/kg
0 | 23.89 | 87.2 | 46.52 |  | 25.06 |  | 1.31 | 1292 |  | 28.12 | 51.24 | 25.69
1 | 26.77 | 79.81 | 47.22 |  | 27.76 |  | 1.28 | 1289 |  | 30.25 | 50.93 | 28.44
2 | 26.79 | 83.82 | 19.5 |  | 27.14 |  | 1.18 | 1292 |  | 30.37 | 49.44 | 27.83
3 | 27.34 | 75.69 | 18.49 |  | 28.7 |  | 0.75 | 1290 |  | 30.89 | 46.88 | 29.33
4 | 28.43 | 86.59 | 18.9 |  | 30.25 |  | 0.22 | 1290 |  | 33.57 | 49.14 | 31.43
5 | 36.72 | 73.36 | 19.62 |  | 33.73 |  | 0.22 | 1285 |  | 39.52 | 51.09 | 36.09
6 | 34.23 | 60.36 | 35.05 |  | 34.32 |  | 0.22 | 1285 |  | 36.18 | 47.69 | 35.71
7 | 26.8 | 74.74 | 32.48 |  | 27.15 |  | 1.6 | 1290 |  | 29.36 | 49.37 | 27.77
8 | 27.47 | 74.54 | 32.72 |  | 27.6 |  | 0.51 | 1284 |  | 30.39 | 50.18 | 29.28
9 | 27.45 | 71.77 | 39 |  | 26.06 |  | 1.33 | 1282 |  | 29.14 | 50.71 | 27
10 | 28.26 | 80.36 | 28.73 |  | 28.33 |  | 1.4 | 1280 |  | 30.99 | 51.35 | 29.07
11 | 27.07 | 79.59 | 16.35 |  | 31.48 |  | 1.44 | 1277 |  | 31.58 | 47.42 | 31.7
12 | 27.65 | 73.22 | 16.45 |  | 31.52 |  | 0.68 | 1277 |  | 31.44 | 47.67 | 31.82
13 | 28.7 | 81.91 | 29.05 |  | 28.81 |  | 0.65 | 1274 |  | 32.04 | 52 | 30.09
14 | 28.67 | 72.6 | 41.56 |  | 28.47 |  | 0.67 | 1272 |  | 31.05 | 51.54 | 29.65
15 | 29.55 | 89.3 | 21.94 |  | 25.43 |  | 1.37 | 1273 |  | 31.11 | 56.4 | 26.66
16 | 28.41 | 84.26 | 23.01 |  | 26.51 |  | 0.95 | 1273 |  | 31.05 | 53.98 | 27.64
17 | 31.5 | 12.55 | 69.81 |  | 35.88 |  | 1.31 | 1288 |  | 29.47 | 28.18 | 34.05
18 | 27.57 | 82 | 20.76 |  | 28.07 |  | 1.3 | 1293 |  | 31.1 | 47.47 | 28.76
19 | 28.03 | 83.05 | 20.1 |  | 29.37 |  | 0.72 | 1292 |  | 32.41 | 47.8 | 30.28
20 | 28.17 | 82.72 | 20.25 |  | 29.87 |  | 0.35 | 1292 |  | 32.78 | 47.64 | 31.62
21 | 28.32 | 82.73 | 20.41 |  | 30.75 |  | 0.16 | 1289 |  | 33.47 | 47.75 | 32.15
22 | 28.98 | 84.09 | 31.33 |  | 31.25 |  | 0.16 | 1289 |  | 34.26 | 49.43 | 32.94
23 | 27.89 | 87.26 | 30.88 |  | 31.69 |  | 0.37 | 1287 |  | 33.33 | 50.26 | 33.63
24 | 28.56 | 86.25 | 31.16 |  | 32.2 |  | 0.65 | 1287 |  | 33.72 | 50.31 | 33.16
25 | 28.62 | 72.59 | 44.56 |  | 32.59 |  | 0.2 | 1287 |  | 32.4 | 48.44 | 33.5
26 | 29.63 | 85.64 | 31.56 |  | 33.19 |  | 0.2 | 1282 |  | 35.06 | 50.33 | 35.27
27 | 33.37 | 90.72 | 19.61 |  | 33.96 |  | 0.2 | 1281 |  | 38.98 | 52.6 | 36.49
28 | 28.99 | 88.91 | 19.17 |  | 33.31 |  | 0.25 | 1281 |  | 35.29 | 48.34 | 35.84
29 | 31.21 | 90.69 | 19.15 |  | 5.74 |  | 1.08 | 1284 |  | 27.12 | 68.89 | 7.89
30 | 25.67 | 87.98 | 47.91 |  | 6.84 |  | 1.05 | 1279 |  | 24.68 | 63.22 | 9.93
31 | 35.54 | 20.16 | 62.51 |  | 38.26 |  | 1.34 | 1291 |  | 33.19 | 32.53 | 37.04
32 | 33.05 | 32.67 | 62.51 |  | 37.91 |  | 1.24 | 1290 |  | 34.05 | 38.06 | 35.3
33 | 27.74 | 89.28 | 18.94 |  | 7.75 |  | 0.57 | 1294 |  | 26.35 | 59.66 | 10.2
34 | 27.48 | 66.83 | 40.55 |  | 7.19 |  | 0.56 | 1287 |  | 24.77 | 56.36 | 10.13
35 | 28.32 | 68.8 | 47.34 |  | 7.23 |  | 0.66 | 1282 |  | 26.2 | 58.38 | 10.94
36 | 25.57 | 72.25 | 63.57 |  | 8.11 |  | 0.19 | 1287 |  | 25.35 | 57.83 | 19.49
37 | 26.23 | 87.02 | 45.22 |  | 7.58 |  | 0.19 | 1274 |  | 26.77 | 62.02 | 19.95
38 | 36.77 | 13.89 | 78.85 |  | 36.52 |  | 1.34 | 1286 |  | 32.88 | 28.63 | 35.13
39 | 29.85 | 89.33 | 24.4 |  | 6.76 |  | 0.26 | 1292 |  | 28.94 | 60.98 | 18.29
40 | 30.3 | 89.45 | 24.75 |  | 4.63 |  | 0.46 | 1285 |  | 28.48 | 63.57 | 9.57
41 | 30.18 | 89.56 | 24.8 |  | 3.81 |  | 1.23 | 1285 |  | 25.35 | 64.38 | 7.07
42 | 25.13 | 86.69 | 36.88 |  | 11.78 |  | 1.42 | 1286 |  | 24.57 | 58.32 | 13.6
43 | 27.11 | 79.5 | 38.09 |  | 11.76 |  | 1.19 | 1282 |  | 25.83 | 58.78 | 14.1
44 | 26.74 | 70.39 | 49.47 |  | 10.98 |  | 1.19 | 1282 |  | 24.68 | 57.12 | 13.54
45 | 25.85 | 73.64 | 49.33 |  | 10.08 |  | 0.74 | 1275 |  | 24.56 | 58.78 | 12.86
46 | 46 | 41.23 | 20.96 |  | 9.83 |  | 1.36 | 1287.06 |  | 31.79 | 58.94 | 12.21
47 | 42.33 | 33.69 | 33.23 |  | 10 |  | 1.39 | 1284 |  | 29.29 | 53.32 | 12.47
48 | 41.04 | 31.95 | 57.72 |  | 11.77 |  | 1.45 | 1280.68 |  | 30.25 | 48.61 | 14.9
49 | 39.32 | 32.18 | 79.51 |  | 13.47 |  | 1.5 | 1276 |  | 30.31 | 46.11 | 17.19
50 | 39.79 | 39.15 | 51.48 |  | 6.87 |  | 0.81 | 1286 |  | 31.3 | 52.76 | 10.71
51 | 46.7 | 37.07 | 33.24 |  | 5.73 |  | 0.8 | 1286 |  | 33.51 | 58.42 | 9.86
52 | 53.42 | 42.87 | 21.44 |  | 5.95 |  | 0.88 | 1278 |  | 37.34 | 70.58 | 10.76
53 | 41.8 | 42.56 | 50.21 |  | 6.57 |  | 0.85 | 1273.4 |  | 32.84 | 59.41 | 11.81
54 | 42.57 | 55.86 | 35.98 |  | 10.02 |  | 0.89 | 1299.53 |  | 34.91 | 60.29 | 14.13
55 | 39.66 | 51.02 | 53.28 |  | 10.03 |  | 0.98 | 1288 |  | 32.97 | 56.7 | 14.18
56 | 36.75 | 54.22 | 65.32 |  | 10.85 |  | 1.2 | 1280 |  | 31.24 | 56.59 | 15.28
57 | 34.82 | 51.96 | 82.24 |  | 10.21 |  | 1.21 | 1276.77 |  | 29.71 | 54.3 | 16.22
58 | 39.97 | 48.81 | 36.59 |  | 9.43 |  | 0.42 | 1305 |  | 33.3 | 56.02 | 14.53
59 | 39.2 | 53.97 | 58.85 |  | 11.19 |  | 0.37 | 1292 |  | 35.24 | 55.04 | 19.49
60 | 41.74 | 47.29 | 48.16 |  | 9.86 |  | 0.42 | 1282 |  | 35.4 | 55.45 | 17.38
61 | 46.95 | 44.69 | 29.25 |  | 9.01 |  | 0.42 | 1282 |  | 37.01 | 60.01 | 17.17